제 품 규 격 서

품 명	소방 호스 보관함 (아코디언식)
참 고 사 진
용 도	소방호스 보관과 동시 전개시 사용하는 보관함
제 원
□ 소방 호스 보관 용량 : 15m 3본 □ 재 질 : 알루미늄 □ 크 기 : 870mm(L) × 115mm(W) × 520mm(H) □ 무 게 : 3,1 kg □ 아코디언 방식으로 소방 호스 적재 가능한 구조 □ 15m의 소방호스 연결후 최대 3본 까지 적재 가능 □ 전면후 폴딩 방식으로 쉽게 적재 가능 □ 두 개의 클램프로 바스켓 고정 가능 □ DIN 14827에 따라 제작